ООО «Промавтоматика»

Адрес: г. Ижевск, ул. Азина, дом 1а, офис 104

тел. 901-122, 8-922-509-61-39

www.pa18.ru   e-mail: info@pa18.ru

Цены на жироуловители под мойку «Пятый элемент»

* цена по акции на серию Стандарт!!!!!

| Модель | Произв-сть, м3/час | Пиковый сброс, л | Размеры, мм Длина x Ширина x Высота | Вариант | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭ-0,25-15 | 0.25 | 15 | 320 x 320 x 320 | Серия «Стандарт» | 7 110 * |
| ПЭ-0,25-15 | 0.25 | 15 | 320 x 320 x 320 | Серия «Профи» | 10 900 |
| ПЭ-0,3-20 | 0.3 | 20 | 420 x 320 x 320 | Серия «Стандарт» | 7 650 * |
| ПЭ-0,3-20 | 0.3 | 20 | 420 x 320 x 320 | ПЭ-0,3-20 серии «Профи» | 11 400 |
| ПЭ-0,25-15 | 0.25 | 15 | 320 x 320 x 320 | Серия «Стандарт» | 7 110 * |
|  |  |  |  | Серия «Профи» | 10 900 |
| ПЭ-0,3-20 | 0.3 | 20 | 420 x 320 x 320 | «Стандарт» | 7 650 * |
|  |  |  |  | «Профи» | 11 400 |
| ПЭ-0,5-25 | 0.5 | 25 | 420 x 320 x 370 | «Стандарт» | 8 208 * |
|  |  |  |  | «Профи» | 12 000 |
|  |  |  |  | «Сталь» | 16 000 |
| ПЭ-0,5-30 | 0.5 | 30 | 420 x 370 x 370 | «Стандарт» | 8 622 * |
|  |  |  |  | «Профи» | 12 600 |
|  |  |  |  | «Сталь» | 16 600 |
| ПЭ-0,5-40 | 0.5 | 40 | 520 x 370 x 370 | «Стандарт» | 9 054 * |
|  |  |  |  | «Профи» | 13 230 |
|  |  |  |  | «Сталь» | 17 730 |
| ПЭ-0,5-50 | 0.5 | 50 | 520 x 470 x 370 | «Стандарт» | 9 504 * |
|  |  |  |  | «Профи» | 13 890 |
|  |  |  |  | «Сталь» | 18 790 |
| ПЭ-1,0-60 | 1 | 60 | 520 x 470 x 420 | «Стандарт» | 9 918 * |
|  |  |  |  | «Профи» | 14 500 |
|  |  |  |  | «Сталь» | 19 500 |
| ПЭ-1,0-70 | 1 | 70 | 620 x 470 x 420 | «Стандарт» | 10 665 * |
|  |  |  |  | «Профи» | 15 590 |
| ПЭ-1,0-80 | 1 | 80 | 720 x 470 x 420 | «Стандарт» | 11 457 * |
|  |  |  |  | «Профи» | 16 750 |
| ПЭ-1,0-90 | 1 | 90 | 720 x 520 x 420 | «Стандарт» | 12 321 * |
|  |  |  |  | «Профи» | 18 010 |
| ПЭ-1,5-100 | 1,5 | 100 | 770 x 520 x 420 | «Стандарт» | 13 473 * |
|  |  |  |  | «Профи» | 19 700 |
| ПЭ-1,5-125 | 1.5 | 125 | 820 x 620 x 420 | «Стандарт» | 14 481 * |
|  |  |  |  | «Профи» | 21 180 |
| ПЭ-1,5-150 | 1.5 | 150 | 820 x 620 x 470 | «Стандарт» | 15 570 * |
|  |  |  |  | «Профи» | 22 760 |
| ПЭ-1,5-175 | 1.5 | 175 | 820 x 620 x 520 | «Стандарт» | 16 947 * |
|  |  |  |  | «Профи» | 24 773 |

Цены на жироуловители цехового типа «Пятый элемент» (в тех.помещениях)

Жироловка данного типа способна обрабатывать большой объем сточных вод. Она широко используется в общественных заведениях. Монтаж жироуловителя производится в техническом помещении или же в подвале. Для проведения работ достаточно освободить площадь не более одного или полутора квадратных метров. Жироловка отличается длительным сроком службы и устойчива к воздействиям внешней среды.

| Модель | Произв-сть, м³/час: | Пиковый сброс, л | Размеры, мм Длина x Ширина x Высота | Вариант | Цена, руб. * скидка 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЭ-2,0-200 | 2 | 200 | 920 x 620 x 620 | ПЭ-2,0-200 серии «Стандарт» | 22 140 * |
| ПЭ-2,0-200 | 2 | 200 | 920 x 620 x 620 | ПЭ-2,0-200 серии «Профи» | 28 940 |
| ПЭ-2,0-250 | 2 | 250 | 920 x 620 x 670 | ПЭ-2,0-250 серии «Стандарт» | 26 784 * |
| ПЭ-2,0-250 | 2 | 250 | 920 x 620 x 670 | ПЭ-2,0-250 серии «Профи» | 35 020 |
| ПЭ-3,0-300 | 3 | 300 | 920 x 720 x 720 | ПЭ-3,0-300 серии «Стандарт» | 29 457 * |
| ПЭ-3,0-300 | 3 | 300 | 920 x 720 x 720 | ПЭ-3,0-300 серии «Профи» | 38 510 |
| ПЭ-3,0-400 | 3 | 400 | 1020 x 820 x 720 | ПЭ-3,0-400 серии «Стандарт» | 33 921 * |
| ПЭ-3,0-400 | 3 | 400 | 1020 x 820 x 720 | ПЭ-3,0-400 серии «Профи» | 44 340 |
| ПЭ-2,0-УСЖ-200 | 2 | 200 | 920 x 620 x 620 | ПЭ-2,0-200 серии «УСЖ» | 41 140 |
| ПЭ-2,0-УСЖ-250 | 2 | 250 | 920 x 620 x 670 | ПЭ-2,0-250 серии «УСЖ» | 44 030 |
| ПЭ-3,0-УСЖ-300 | 3 | 300 | 920 x 720 x 720 | ПЭ-3,0-300 серии «УСЖ» | 50 710 |
| ПЭ-3,0-УСЖ-400 | 3 | 400 | 1020 x 820 x 720 | ПЭ-3,0-400 серии «УСЖ» | 56 540 |